水中污染物的种类 
  
水中的污染物通常以含碳量来表示，但在不同的应用场合，依据不同的分析测量方法，对含碳量有以下不同的定义： 
  
总碳量(Total Carbon-TC)：物质或是溶液中的元素碳总量  
总无机碳(Total Inorganic Carbon-TIC)：水溶液中的重碳酸盐，碳酸盐，溶解态的二氧化碳中碳总量  
总有机碳(Total Organic Carbon-TOC)：有机分子中以共价键结合的碳总量  
颗粒性有机碳(Particulate Organic Carbon-POC)：可经由0.45μm滤膜截留的总有机碳(TOC)  
溶解性有机碳(Dissolved Organic Carbon-DOC)：可通过0.45μm滤膜的总有机碳(TOC)  
挥发性有机碳(Volatile Organic Carbon-VOC)：在特定条件下，利用通气方式以蒸汽转移或是取代方法，由水溶液中可除 去的总有机碳(TOC) 
  
在超纯水中，TOC测量所检测到的主要是DOC，以及一部分VOC。虽然VOC的检测与采样的条件（如：温度，压力）及有机物的挥发性（蒸汽压） 有关，而使结果受到影响。并且TOC测量中并不包括TIC，高浓度的离子（电导率）也会干扰某些测试方法。但就整体而言，TOC的测量仍是一种有效的方 法，不仅测量简便，而且可代表水中的有机物种类。 
  
水中有机物的影响 
  
由于现今分析仪器以及实验方法的灵敏度不断提高，超纯水中的有机污染物成了实验室最关心的问题。水中有机污染物过高会引起以下问题： 
  
检测灵敏度降低，检测限上升(poor detection limit)  
重现性差(poor reproducibility，参见图1)  
空白基线值抬高(elevated blank background)  
污染介质活性表面(coating of reactive surfaces)  
产品化学性干扰  
产生扩散性或是非扩散性效应  
在纯化介质或分离介质中产生污染性淤积(fouling of separation of purification media)  
促使微生物孽长 
产生毒性 
适当的组合水质纯化技术（例如活性炭吸附，紫外线(UV)氧化以及离子交换等），能有效的降低水中的有机物。不论是对于实验室分析或是生产性制 备，选择一套能够生产符合TOC要求的纯水系统是非常重要的。 
同样，能够精确监控水中有机物纯度也是极为重要。产水的离子强度通常是直接利用内置的在线检测器进行测定，并连续的显示其电阻率(MΩ·cm)或 电导率(μs/cm)。然而，由于许多有机物在水中是不电离或是仅有部分电离，因此电阻率值无法精确代表有机物的含量。但是，许多离线的有机分析方法由于 检测灵敏度低，耗时长，而且样品易受污染。因此，采用在线有机物检测，可以准确、快速、高灵敏度的测出水中的溶解有机物。在实验用的超纯水中系统中加装在 线TOC监测器，是监控、保证超纯水中有机物含量的理想方法。 

在线TOC值测定的应用与优点 

直接在纯水系统中进行在线TOC值测定，可以对实验分析提供独特的保证及品质控制。一般来说，比起离子污染物，有机污染物更不容易被纯化 介质(purification media)“吸附”，而更容易漏过(break-through)。因此仅凭电阻率值(电导率)无法了解水中 的有机物含量是否增加、是否产生变动或是过高。 

TOC值的测定可及早预警有机物的污染，从而避免使用有机物含量过高的纯水。其他的优点还包括：  
符合规范标准(USP, BP, GLP)  
试剂及液体产品的品质控制  
找出最适当的分析方法（测定的极限，保留时间，纯化柱的使用期限）  
解决分析方法上的问题  

在线TOC测定提供超纯水系统必要的监控及保养方式。利用TOC测量技术，可以使实验室在进行对于有机物具有高敏感性的分析时，能有更好 的控制方法。